## Лист1
Скважинные насосы DAB с диаметром корпуса 4" (97 мм). Эл. питание 3х380 В
| код | Модель | Расход-напор (м3/ч - м.в.ст.)
| 60117084 | CS4A - 8 230/50 M OL DAB
ЭЦВ4-4-60 | 60115096 | CS4D - 13 Т с эл. щитком в цене | 3,0 - 68
3,5 - 64
4,0 - 60
4,5 - 57
5,0 - 51
ЭЦВ4-4-80 | 60118291 | S4 D 17 - T | 3,0 - 90
3,5 - 82
4,0 - 80
4,5 - 70
5,0 - 64
ЭЦВ4-4-100 | 60119593 | S4 D 21 - T | 3,0 - 109
3,5 - 103
4,0 - 100
4,5 - 90
5,0 - 80
ЭЦВ4-6,5-70 | 60143323 | S4 E 17 - T | 6,0- 77
6,5- 70
7,0- 68
8,0- 60
9,0 - 50
10,0 - 40
ЭЦВ4-6,5-85 | 60118294 | S4 E 20 - T | 6,0- 90
6,5- 85
7,0- 80
8,0- 70
9,0 - 60
10,0 - 46
ЭЦВ4-6,5-115 | 60160389 | S4 E 27 - T | 6,0- 120
6,5- 115
7,0- 106
8,0- 92
9,0 - 80
10,0 - 60
ЭЦВ4-10-55 | 60118295 | S4 E 23 - T | 6,0 - 104
7,0- 92
8,0- 80
9,0 - 70
10,0 - 55
ЭЦВ4-10-70 | 60121322 | S4 E 31 - T | 6,0 - 135
7,0- 120
8,0- 102
9,0 - 82
10,0 - 70
ЭЦВ4-10-85 | 60121323 | S4 E 36 - T | 6,0 - 160
7,0- 140
8,0- 121
9,0 - 100
10,0 - 85