|  | ООО «ЭГМ» |
| --- | --- |
|  | Центральный офис: 620137, г. Екатеринбург, ул.Студенческая 16 оф.219. тел./факс: +7(343) 383-40-30, e-mail: elgm@elgm.ru, www.nasos-egm.ru |
|  | Филиал в Москве: Южнопортовая 21, тел.:+7(495) 287-69-47 |
|  | Филиал в Челябинске: Полетаевская 2а, тел.:+7(351) 750-00-41 |
| Производство: - химических насосов Х, АХ, ХМ, АХП; - самовсасывающих АНС-60, АНС-130, С-245 Андижанец, С569М, НЦИФ; - дизельных насосных установок ДНА, ДНУ | Официальный дилер |

Опросный лист для изготовления Канализационной Насосной Станции (КНС)

| Название объекта: |  |
| --- | --- |
| Заказчик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |
|  | Наименование параметра | Показатели |
| 1 | Максимальный приток сточных вод |  | м3/ч |
| 2 | Расчетный напор на выходе из КНС в точке А |  | м |
| 3 | рабочих насосов резервных насосов запасных насосов на склад |  | шт штшт |
| 4 | Длина и материал напорного трубопровода | L= | м |
| 5 | Количество поворотов на напорном трубопроводе | 45° - 90° - | шт шт |
| 6 | Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода |  | м |
| 7 | Количество напорных трубопроводов (1 или 2) | шт |
| 8 | Наружный диаметр и толщина стенки самотечного трубопровода |  | мм |
| 9 | Наружный диаметр и толщина стенки напорного трубопровода |  | мм |
| 10 | Глубина заложения самотечного трубопровода H1 (от уровня земли до оси трубопровода) |  | м |
| 11 | Глубина заложения напорного трубопровода Н2 (от уровня земли до оси трубопровода) |  | м |
| 12 | Вид стоков | хоз.-быт. ливневые |
| 13 | Материал корпуса КНС | сталь стеклопластик |
| 14 | Исполнение щита управления | наружное в помещении ливневые |
| 15 | Количество вводов эл. питания | один два с АВР |
| 16 | Требуется ли учет стоков | да нет |
| 17 | Требуется ли система взмучивания осадка | да нет |
| 18 | Расходомер будет установлен | на напорном трубопроводе на безнапорном трубопроводе уклон ________ |
| 19 | Возвышение верхней части КНС над уровнем земли НЗ |  | м |
| 20 | Требуется ли изготовление наземного павильона | да нет |

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Корпус КНС |
| 2 | Погружной насос |
| 3 | Опускное устройство |
| 4 | Направляющие |
| 5 | Обратный клапан |
| 6 | Затвор гильотинный |
| 7 | Поплавковый выключатель |
| 8 | Корзина |
| 9 | Щит управления |
| 10 | Щит АВР |
| 11 | Клеммная коробка |
| 12 | Напорные трубопроводы |

Возможна поставка наземной части КНС заводской готовности, спроектированная на основе блок-контейнера, с комплектом оборудования.

Дополнительные требования:  _____________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Подпись заказчика __________ «____» ___________ 200__г.