Опросный лист для формирования технического задания 
на изготовление станции управления 
электроприводом насосных агрегатов

- Назначение насосной станции

- первого уровня подъема (управление погружными насосами)…………….	(

- второго……………..…………………………………………………………...	(

- управление повысительными насосами(третий, четвертый подъем)………(

- отопление……………………………………………………………………….(

- водоотведение………………………………………………………………….(

- другое__________________________________________________________

- Количество насосных агрегатов (всего/рабочих/резервных) ____/____/______ .

- Мощность электродвигателя каждого насосного агрегата ______ , кВт.

- Диапазон температур работы станции управления от _____, °С до ______, °С.

- Степень пыле-влагозащиты шкафа управления (IP по ГОСТ 14254-96) ________ .

- Тип управления:

- управление частотой вращения…………………………………………… (,

- поддержание регулируемого параметра (давления, уровня и т.д.) с использованием ПИД-регулятора. ……………………………………… (

- Тип датчика: давления (; разности давлений (; уровня (, отсутствует (

- Тип сигнала датчика: 4-20мА (; 1-5 В  (, 0-5 В   (, 0-10 В (, другое________

- Величина давления (разности давлений, уровня), поддерживаемого в магистрали ______________________________________________________________________

- Источник команд запуска станции в работу:

Переключатель на панели шкафа (, дистанционная команда (внешний контакт) (

- Источник задания частоты или регулируемого параметра:

с пульта ПЧ (, потенциометром на двери шкафа (, кнопками больше/меньше на двери шкафа  (, удаленными контактами больше/меньше, внешним аналоговым сигналом (тип сигнала)_______________ (.

- Наличие автоматики ввода резервного питания………………………….……(.

- Ввод питающего напряжения: сверху (; снизу(.

- Ввод для подключения насосов: сверху (; снизу(.

- Тип задвижек насосов: ручные (; электромеханические (.

- Наличие функции управления задвижками насосов (указать тип, мощность двигателей задвижек) __________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

- Панель настройки и индикации:

- Внутри шкафа………………………….………………..……………(.

- на лицевой панели шкафа  ……………………………..……………(.

- удаленная (до 500 м)………………. …………………. ……………(.

- Протяженность кабельной линии от шкафа управления до насосов _________ м.

- Максимальная частота питания электродвигателей насосов ________________Гц.

- Автоматический ввод резервного насоса при срабатывании защиты 
(кроме давления) да (; нет (.

- Автоматическое изменение давления по суточному графику: да(; нет(.

Кол-во интервалов _____________________________________________

- Реализуемая схема включения насосов (при работе с двумя и более насосами):

- «Постоянный мастер». Преобразователь частоты управляет одним насосом, дополнительные насосы включаются от сети по мере необходимости ……………………………………………………………………………….……(.

- «Переменный мастер». Преобразователь частоты может подключаться к любому насосу, дополнительные насосы включаются от сети по мере необходимости ………………………………………………………….………………………….....(.

- «Индивидуальный привод». Каждый насос управляется от своего преобразователя частоты (плавная смена насосов, полное резервирование, отсутствие бросков давления при переключении насосов)……………………………………………….…............................................(.

- Другие схемы включения________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Устройство плавного пуска для запуска дополнительных насосов……………..(

- Желаемые органы индикации и управления на лицевой панели шкафа________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

- Наличие системы мониторинга верхнего уровня (требования к системе – по отдельному опросному листу) ……………………………………………………(.

- Комплектующие коммутационной и защитной аппаратуры:

отечественные (; импортные (.

- Необходимость установки приборов учета электроэнергии …………………...(.

- Желаемый срок изготовления ___________________________________________ .

- Дополнительные требования_____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Сведения об организации Заказчика _______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Опросный лист составил: должность_____________________

подпись _______________________

ФИО _________________________________________

/__________/.							тел. __________________________

E-mail ________________________

«______» ____________________ 20___ г.